## NET.4.1
[11 empty] | Ja | Ja
Baustein: NET.4.1 TK-Anlagen | [10 empty] | Nein | Teilweise
Kompendium: 2023 | [11 empty] | Nein
ID-Anforderung | Titel | Inhalt | Typ | Entbehrlich | Begründung für Entbehrlichkeit | Umsetzung | Umsetzung bis | Verantwortlich | Bemerkungen / Begründung für Nicht-Umsetzung | Kostenschätzung
NET.4.1.A1 | Anforderungsanalyse und Planung für TK-Anlagen | Vor der Beschaffung oder Erweiterung einer TK-Anlage MUSS eine Anforderungsanalyse durchgeführt werden. | Basis
NET.4.1.A1 | Anforderungsanalyse und Planung für TK-Anlagen | Im Rahmen dieser Analyse MUSS festgelegt werden, welche Funktionen die TK-Anlage bieten soll. | Basis
NET.4.1.A1 | Anforderungsanalyse und Planung für TK-Anlagen | Hierbei MÜSSEN neben der Ausprägung der TK-Anlage auch die Anzahl der benötigten Verbindungen und Anschlüsse festgelegt werden. | Basis
NET.4.1.A1 | Anforderungsanalyse und Planung für TK-Anlagen | Auch eine mögliche Erweiterbarkeit und grundlegenden Sicherheitsfunktionen MÜSSEN bei der Planung betrachtet werden. | Basis
NET.4.1.A1 | Anforderungsanalyse und Planung für TK-Anlagen | Darüber hinaus MÜSSEN je nach Bedarf Support- und Wartungsverträge für die TK-Anlage berücksichtigt werden. | Basis
NET.4.1.A1 | Anforderungsanalyse und Planung für TK-Anlagen | Basierend auf den ermittelten Anforderungen MUSS anschließend der Einsatz der TK-Anlage geplant und dokumentiert werden. | Basis
NET.4.1.A1 | Anforderungsanalyse und Planung für TK-Anlagen | Die zuvor ermittelten Anforderungen und die Planung MÜSSEN mit den entsprechenden IT-Zuständigen abgestimmt werden. | Basis
NET.4.1.A2 | Auswahl von TK-Diensteanbietenden | Um mit Personen telefonieren zu können, deren Telefone nicht an die institutionseigene TK-Anlage angeschlossen sind, MUSS ein TK-Diensteanbieter oder TK-Diensteanbieterin beauftragt werden. | Basis
NET.4.1.A2 | Auswahl von TK-Diensteanbietenden | Dabei MÜSSEN die Anforderungen an die TK-Anlage, die Sicherheitsrichtlinie sowie vertragliche und finanzielle Aspekte berücksichtigt werden. | Basis
NET.4.1.A2 | Auswahl von TK-Diensteanbietenden | Alle vereinbarten Leistungen MÜSSEN eindeutig schriftlich festgehalten werden. | Basis
NET.4.1.A3 | ENTFALLEN | Diese Anforderung ist entfallen. | Basis
NET.4.1.A4 | ENTFALLEN | Diese Anforderung ist entfallen. | Basis
NET.4.1.A5 | Protokollierung bei TK-Anlagen | Bei TK-Anlagen MÜSSEN geeignete Daten erfasst und bei Bedarf ausgewertet werden. | Basis
NET.4.1.A5 | Protokollierung bei TK-Anlagen | Protokolliert werden MÜSSEN zusätzlich alle systemtechnischen Eingriffe, die Programmveränderungen beinhalten, sowie Auswertungsläufe, Datenübermittlungen und Datenzugriffe. | Basis
NET.4.1.A5 | Protokollierung bei TK-Anlagen | Alle Administrationsarbeiten an der TK-Anlage MÜSSEN ebenfalls protokolliert werden. | Basis
NET.4.1.A5 | Protokollierung bei TK-Anlagen | Die protokollierten Informationen SOLLTEN regelmäßig kontrolliert werden. | Basis
NET.4.1.A6 | Erstellung einer Sicherheitsrichtlinie für TK-Anlagen | Basierend auf der institutionsweiten Sicherheitsrichtlinie SOLLTE eine eigene Sicherheitsrichtlinie für die TK-Anlage erstellt werden. | Standard
NET.4.1.A6 | Erstellung einer Sicherheitsrichtlinie für TK-Anlagen | Diese Sicherheitsrichtlinie für die TK-Anlage SOLLTE grundlegende Aussagen zur Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität beinhalten. | Standard
NET.4.1.A6 | Erstellung einer Sicherheitsrichtlinie für TK-Anlagen | Sie SOLLTE allen Personen, die an der Beschaffung, dem Aufbau, der Umsetzung und dem Betrieb der TK-Anlage beteiligt sind, bekannt sein und die Grundlage für deren Arbeit darstellen. | Standard
NET.4.1.A6 | Erstellung einer Sicherheitsrichtlinie für TK-Anlagen | Die zentralen sicherheitstechnischen Anforderungen an die TK-Anlage sowie das zu erreichende Sicherheitsniveau SOLLTEN in der institutionsweite Sicherheitsrichtlinie aufgenommen werden. | Standard
NET.4.1.A7 | Geeignete Aufstellung der TK-Anlage | Die TK-Anlage SOLLTE in einem geeigneten Raum untergebracht sein. | Standard
NET.4.1.A7 | Geeignete Aufstellung der TK-Anlage | Die Schnittstellen an der TK-Anlage, besonders nicht genutzte Schnittstellen, SOLLTEN geeignet geschützt werden. | Standard
NET.4.1.A8 | Einschränkung und Sperrung nicht benötigter oder sicherheitskritischer Leistungsmerkmale | Der Umfang der verfügbaren Leistungsmerkmale SOLLTE auf das notwendige Minimum beschränkt werden. | Standard
NET.4.1.A8 | Einschränkung und Sperrung nicht benötigter oder sicherheitskritischer Leistungsmerkmale | Nur die benötigten Leistungsmerkmale SOLLTEN freigeschaltet werden. | Standard
NET.4.1.A8 | Einschränkung und Sperrung nicht benötigter oder sicherheitskritischer Leistungsmerkmale | Die nicht benötigten oder wegen ihres Missbrauchspotenzials als kritisch eingestuften Leistungsmerkmale SOLLTEN so weit wie möglich an der zentralen Anlage abgeschaltet werden. | Standard
NET.4.1.A8 | Einschränkung und Sperrung nicht benötigter oder sicherheitskritischer Leistungsmerkmale | Zusätzliche Schutzmaßnahmen SOLLTEN für die auf den Endgeräten gespeicherten und abrufbaren vertraulichen Daten ergriffen werden. | Standard
NET.4.1.A9 | Schulung zur sicheren Nutzung von TK-Anlagen | Die Benutzenden der TK-Anlage SOLLTEN in die korrekte Verwendung von Diensten und Geräten eingewiesen werden. | Standard
NET.4.1.A9 | Schulung zur sicheren Nutzung von TK-Anlagen | Den Benutzenden der TK-Anlage SOLLTEN alle notwendigen Unterlagen zur Bedienung der entsprechenden Endgeräte zur Verfügung gestellt werden. | Standard
NET.4.1.A9 | Schulung zur sicheren Nutzung von TK-Anlagen | Sämtliche Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten der TK-Anlage SOLLTEN den entsprechenden Verantwortlichen gemeldet werden. | Standard
NET.4.1.A10 | Dokumentation und Revision der TK-Anlagenkonfiguration | Die TK-Anlagenkonfiguration SOLLTE geeignet dokumentiert und fortgeschrieben werden. | Standard
NET.4.1.A10 | Dokumentation und Revision der TK-Anlagenkonfiguration | Die TK-Anlagenkonfiguration SOLLTE in regelmäßigen Abständen überprüft werden. | Standard
NET.4.1.A10 | Dokumentation und Revision der TK-Anlagenkonfiguration | Das Ergebnis der Prüfung SOLLTE zumindest den Informationssicherheitsbeauftragten, den Fachverantwortlichen und anderen verantwortlichen Mitarbeitenden vorgelegt werden. | Standard
NET.4.1.A11 | Außerbetriebnahme von TK-Anlagen und -geräten | Die Aussonderung von TK-Anlagen und angeschlossenen TK-Geräten SOLLTE in der Sicherheitsrichtlinie berücksichtigt werden. | Standard
NET.4.1.A11 | Außerbetriebnahme von TK-Anlagen und -geräten | Alle Daten, die auf TK-Anlagen oder Endgeräten gespeichert sind, SOLLTEN vor der Aussonderung sicher gelöscht werden. | Standard
NET.4.1.A12 | Datensicherung der Konfigurationsdateien | Die Konfigurations- und Anwendungsdaten der eingesetzten TK-Anlage SOLLTEN bei der Ersteinrichtung und anschließend regelmäßig gesichert werden, insbesondere nachdem sich diese geändert haben. | Standard
NET.4.1.A12 | Datensicherung der Konfigurationsdateien | Es SOLLTE regelmäßig geprüft und dokumentiert werden, ob die Sicherungen der TK-Anlagen auch tatsächlich als Basis für eine Systemwiederherstellung genutzt werden können. | Standard
NET.4.1.A12 | Datensicherung der Konfigurationsdateien | Es SOLLTE ein Datensicherungskonzept für TK-Anlagen erstellt und mit den allgemeinen Konzepten der Datensicherung für Server und Netzkomponenten abgestimmt werden. | Standard
NET.4.1.A13 | Beschaffung von TK-Anlagen | Bei der Beschaffung von TK-Anlagen SOLLTEN die Ergebnisse der Anforderungsanalyse und der Planung miteinbezogen werden. | Standard
NET.4.1.A13 | Beschaffung von TK-Anlagen | Bei der Beschaffung einer TK-Anlage SOLLTE beachtet werden, dass sie neben digitalen auch analoge Teilnehmeranschlüsse anbieten sollte. | Standard
NET.4.1.A13 | Beschaffung von TK-Anlagen | Darüber hinaus SOLLTEN vorhandene Kommunikationssysteme und -komponenten bei der Beschaffung berücksichtigt werden. | Standard
NET.4.1.A14 | Notfallvorsorge für TK-Anlagen | Es SOLLTE ein Notfallplan für die TK-Anlage erstellt werden. | Standard
NET.4.1.A14 | Notfallvorsorge für TK-Anlagen | Dieser SOLLTE in das Notfallkonzept der Institution integriert werden. | Standard
NET.4.1.A14 | Notfallvorsorge für TK-Anlagen | Es SOLLTEN regelmäßig Notfallübungen bezüglich der TK-Anlagen durchgeführt werden. | Standard
NET.4.1.A15 | Notrufe bei einem Ausfall der TK-Anlage | Es SOLLTE sichergestellt werden, dass auch bei einem Ausfall der TK-Anlage Notrufe aus der Institution abgesetzt werden können. | Standard
NET.4.1.A15 | Notrufe bei einem Ausfall der TK-Anlage | Die Notrufmöglichkeiten SOLLTEN von allen Räumen aus auf ausreichend kurzen Wegen erreichbar sein. | Standard
NET.4.1.A16 | Sicherung von Endgeräten in frei zugänglichen Räumen | Der Funktionsumfang der Endgeräte, die in frei zugänglichen Räumen aufgestellt werden sollen, SOLLTE eingeschränkt werden. | Standard
NET.4.1.A16 | Sicherung von Endgeräten in frei zugänglichen Räumen | Ist dies nicht möglich, SOLLTE das Endgerät in geeigneter Weise vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. | Standard
NET.4.1.A17 | Wartung von TK-Anlagen | Die Geräte zur Wartung und Konfiguration der TK-Anlage SOLLTEN mit Passwörtern bzw. PINs abgesichert sein. | Standard
NET.4.1.A18 | Erhöhter Zugangsschutz | Die TK-Anlage SOLLTE in einem separaten sowie geeignet gesicherten Raum untergebracht sein. | Hoch
NET.4.1.A18 | Erhöhter Zugangsschutz | Der Zutritt und Zugang zur TK-Anlage SOLLTE nur einem eingeschränkten Personenkreis möglich sein. | Hoch
NET.4.1.A18 | Erhöhter Zugangsschutz | Externe SOLLTEN NUR beaufsichtigt Zugang zur Anlage erhalten. | Hoch
NET.4.1.A19 | Redundanter Anschluss | Der Anschluss der TK-Anlage SOLLTE redundant ausgelegt sein. | Hoch
NET.4.1.A19 | Redundanter Anschluss | Bei IP-basierten TK-Anlagen SOLLTE ein zusätzlicher PSTN-Anschluss vorhanden sein. | Hoch